## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  |  | Revitalização de alambrado do campo de futebol, arquibancada, praça, construção de banheiros (2) e melhorias na area de lazer
Local: |  |  | Rua Maurilio Gomes da Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP: 27208-228, Volta Redonda/RJ
Base: |  |  | #REF!
Data:
Elaborado: | [6 empty] | Prazo: | 90 dias
ITEM |  | CAT | CÓDIGO EMOP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  | 1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1 | 1.1 |  | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 50.03
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 1.2 |  | 01.001.0076-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 10
2 |  | 2 |  | CANTEIRO DE OBRA
| 2.1 |  | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6
| 2.2 |  | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 3
| 2.3 |  | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 3
| 2.4 |  | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
3 |  | 3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 |  | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1
| 3.2 |  | 03.015.0025-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 | 1
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
4 |  | 4 |  | TRANSPORTES
| 3.1 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 3.2 |  | 04.006.0012-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA | T
| 4.1 |  | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10
| 4.2 |  | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1035
| 4.3 |  | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 51.75
| 4.4 |  | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 20
| 4.5 |  | 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1
5 |  | 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 5.1 |  | 05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 2
| 5.2 |  | 05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 15
| 5.3 |  | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 45
| 5.4 |  | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 607.5
| 5.5 |  | 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 330
| 5.6 |  | 05.001.0147-5 COMPOSIÇÃO 1 | ARRANCAMENTO MANUAL DE TELA SW ARAME GALCAVIZADO PARA ALAMBRADO. | M2 | 138.8
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 5.7 |  | 05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 12.46
| 5.8 |  | 05.027.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 60
| 5.9 |  | 05.001.0876-0 | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA | M2 | 10
| 5.10 |  | 05.001.0025-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 1.96
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 5.11 |  | 05.001.0040-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 31.2
| 5.12 |  | 05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 30
| 5.13 |  | 05.058.0020-0 | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 50.03
| 5.14 |  | 05.005.0054-0 | TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM COM MALHA DE (5X5)CM, FIO DE 2,5MM, COM RESISTENCIA DE 350KG/M2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M2 | 90
6 |  | 6 |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
| 6.1 |  | 06.003.0011-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | 15
NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 7 |  | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 8 |  | BASES E PAVIMENTOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
7 |  | 9 |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
| 7.1 |  | 09.005.0115-0 | PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS | UN | 10
| 7.2 |  | 09.005.0140-0 | ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ,EM AREA GRAMADA | M2 | 273
NÃO LOCALIZADO
| 7.3 |  | 09.015.0073-5 COMPOSIÇÃO 2 | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO QUADRANGULAR OU LOSANGULAR , MALHA DE 5X5CM FIO 2,11MM (14BMG). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M2 | 138.8
NÃO LOCALIZADO
| 7.4 |  | 09.015.0048-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2"E ESP.PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,TRANSP.,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 70.4
| 7.5 |  | 09.012.0001-0 | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN | 2
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 10 |  | FUNDAÇÕES
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 7.6 |  | 09.015.0007-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANTE A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 24
| 7.7 |  | 09.015.0316-0 | CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DADANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 7.8 |  | 09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 7.9 |  | 09.013.0030-0 | PRANCHA EM MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(15X4,5)CM E COMPRIMENTO DE 2,20M,PRESA COM PARAFUSOS EPORCAS NOS PES DE FERRO E PINTURA NA COR A SER INDICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3
| 7.10 |  | 09.015.0338-0 | PRANCHA DE GANGORRA COMPLETA,INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA,TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
| 7.11 |  | 09.015.0338-0 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 243.56
8 |  | 11 |  | ESTRUTURAS
| 8.1 |  | 11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 0.16
| 8.2 |  | 11.003.0003-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 7.5
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.3 |  | 11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 7.14
| 8.4 |  | 11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3 | 2.66
9 |  | 12 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| 9.1 |  | 12.005.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2 | 120
| 9.2 |  | 12.006.0010-0 | PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDOUM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE | M2 | 3.76
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
10 |  | 13 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
| 10.1 |  | 13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM | M2 | 50.7
| 10.2 |  | 13.301.0132-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2 | 50.69
| 10.3 |  | 13.270.0015-5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO E CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8,00CM, ARMADO. | M2 | 50.69
| 10.4 |  | 13.331.0050-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 20
| 10.5 |  | 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 | M2 | 207
| 10.6 |  | 13.365.0030-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010 | M | 3.4
| 10.7 |  | 13.381.0050-0 | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.74
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.8 |  | SINAPI 93331 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 . AF_06/2014 | M2 | 21.41
| 10.9 |  | 13.301.0510-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO | M2 | 390
| 10.10 |  | 13.373.0030-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
11 |  | 14 |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
| 11.1 |  | 14.003.0225-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8.82
| 11.2 |  | 14.007.0330-0 | TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTEPARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVEESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5
| 11.3 |  | 14.002.0082-0 | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4
| 11.4 |  | 14.007.0288-0 | DOBRADICA 3"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN | 10
| 11.5 |  | 14.009.0095-0 | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 10
| 11.6 |  | 14.002.0082-0 | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 6
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 6
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 6
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 6
| 11.7 |  | 14.002.0010-0 | PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARAVIDRO,GRADE DE BARRAS DE 5/8",UTILIZANDO DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.68
| 11.8 |  | 14.007.0266-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA | UN | 6
| 11.9 |  | 14.002.0084-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2 | 6
12 |  | 15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
| 12.1 |  | 15.058.0010-5 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA SAAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 60
| 12.2 |  | 15.003.0410-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 1
NÃO LOCALIZADO
| 12.3 |  | 15.031.0015-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30
[5 empty] | NÃO LOCALIZADO | 30
| 12.4 |  | 15.003.0375-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2
| 12.5 |  | 15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2
| 12.6 |  | 15.003.0361-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2
| 12.7 |  | 15.030.0032-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
| 12.8 |  | 15.004.0110-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UN | 2
| 12.9 |  | 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3
| 12.10 |  | SINAPI 89511 | TUBO DE PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF AF 06/2022 | M | 48
| 12.11 |  | 15.019.0040-0 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3
| 12.12 |  | 15.005.0040-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN | 1
| 12.13 |  | SINAPI 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
| 12.14 |  | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
| 12.15 |  | SINAPI 86884 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 X 30CM, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF 01/2020 | UN | 3
| 12.16 |  | SINAPI 94492 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL COM VOLANTE DN 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021 | UN | 2
| 12.17 |  | SINAPI 94490 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL COM VOLANTE DN 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021 | UN | 2
| 12.18 |  | 15.007.0410-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
| 12.19 |  | 15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 12.20 |  | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
| 12.21 |  | 15.037.0010-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 100
| 12.22 |  | 15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 12.23 |  | 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 12.24 |  | 15.008.0205-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150
| 12.25 |  | 15.008.0210-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150
| 12.26 |  | 15.008.0215-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 60
| 12.27 |  | 15.008.0100-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 100
| 12.28 |  | 15.018.0133-0 | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
| 12.29 |  | 15.018.0120-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7
| 12.30 |  | SINAPI 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á UN | UN | 5
| 12.31 |  | SINAPI 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE | UN | 3
| 12.32 |  | SINAPI 102623 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 1000 LITROS ( INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E UMA TORNEIRA DE DE BOIA), FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF 06/2022 | UN | 1
| 12.33 |  | SINAPI 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
| 12.34 |  | SINAPI 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
| 12.35 |  | SINAPI 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
| 12.36 |  | SINAPI 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN | 3
| 12.37 |  | SINAPI 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
| 12.38 |  | SINAPI 89774 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
| 12.39 |  | SINAPI 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
| 12.40 |  | SINAPI 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU UNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
| 12.41 |  | SINAPI 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
| 12.42 |  | SINAPI 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
| 12.43 |  | SINAPI 89783 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020 | UN | 3
| 12.44 |  | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20
| 12.45 |  | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD MO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20
| 12.46 |  | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20
| 12.47 |  | SINAPI 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
| 12.48 |  | SINAPI 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 | UN | 4
| 12.49 |  | SINAPI 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 | UN | 4
| 12.50 |  | 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 3
| 12.51 |  | SINAPI 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
| 12.52 |  | SINAPI 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
| 12.53 |  | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 50
| 12.54 |  | SINAPI 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
| 12.55 |  | SINAPI 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 3
| 12.56 |  | SINAPI 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
| 12.57 |  | SINAPI 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
| 12.58 |  | SINAPI 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
| 12.59 |  | SINAPI 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
| 12.60 |  | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA DE 1/2' ou 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
| 12.61 |  | SINAPI 93959 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UN | 2
| 12.62 |  | 15.004.0170-0 | RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
| 12.63 |  | 15.019.0040-0 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
| 12.64 |  | 15.002.0062-0 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 12.65 |  | 15.004.0110-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UN | 2
| 12.66 |  | SINAPI 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
| 12.67 |  | SINAPI 93663 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
| 12.68 |  | SINAPI 93668 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
| 12.69 |  | SINAPI 86884 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
| 12.70 |  | 15.004.0060-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 1
13 |  | 16 |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
| 13.1 |  | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 18.9
| 13.2 |  | 16.002.0010-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2 | 20.93
| 13.3 |  | 16.002.0025-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.4
| 13.4 |  | SINAPI 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.2
| 13.5 |  | 16.007.0021-0 | COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 38.44
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 13.6 |  | 16.001.0118-0 | RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.5
| 13.7 |  | 16.005.0015-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13
14 |  | 17 |  | PINTURAS
| 14.1 |  | 17.017.0301-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 484.45
| 14.2 |  | 17.018.0044-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 289.44
| 14.3 |  | 17.018.0080-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 225
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
4 |  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 14.4 |  | 17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 23.94
| 14.5 |  | 17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | M2 | 21.42
| 14.6 |  | 17.040.0021-0 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 12
15 |  | 18 |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
| 15.1 |  | 18.002.0070-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 2
| 15.2 |  | SINAPI 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
| 15.3 |  | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
| 15.4 |  | 18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | UN | 4
| 15.5 |  | 18.005.0015-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 4
| 15.6 |  | 18.006.0040-0 | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
NÃO LOCALIZADO
| 13.8 |  |  |  | NÃO LOCALIZADO
| 15.7 |  | SINAPI 10860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
| 15.8 |  | 18.200.0020-0 | BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2
| 15.9 |  | 18.027.0472-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5
| 15.10 |  | 18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
| 15.11 |  | 18.013.0155-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 3
| 15.12 |  | 18.011.0005-0 | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
| 15.13 |  | 18.080.0025-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.72
| 15.14 |  | 18.016.0040-0 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
11 |  | 19 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
12 |  | 20 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS
NÃO LOCALIZADO
NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 21 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 22 |  | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 100 |  | CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 200 |  | SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO DE ITENS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 15.15 |  | 18.070.0040-0 | BANCA SECA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA E0,60M DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1
| 15.16 |  | SINAPI 98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | unid. | 1
16 |  | 20 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS
| 16.1 |  | 20.008.0002-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 2.5
TOTAL
BDI 8,01%
TOTAL GERAL
OBSERVAÇÕES: 1 - O Memorial Descritivo é parte integrante desta Planilha e o seu desconhecimento não poderá ser alegado sob nenhuma circunstância; 2 - A Contratada deverá evidenciar as fases da obra através de fotos claras e objetivas, principalmente àquelas que ficarem ocultas tipo, ferragem, etc.

## CRONOGRAMA
OBRA: |  | Revitalização de alambrado do campo de futebol, arquibancada, praça, construção de banheiros (2) e melhorias na area de lazer
LOCAL: |  | Rua Maurilio Gomes da Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP: 27208-228, Volta Redonda/RJ
PRAZO: |  | 90 dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | CATEGORIA |  | DURAÇÃO (DIAS) |  |  | TOTAL
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 30 | 60 | 90
1 | 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
2 | 2 | CANTEIRO DE OBRA
3 | 3 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | 4 | TRANSPORTES
5 | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6 | 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
7 | 7 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
8 | 8 | BASES E PAVIMENTOS
7 | 9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
10 | 10 | FUNDAÇÕES
8 | 11 | ESTRUTURAS
9 | 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
10 | 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
11 | 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
12 | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
13 | 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
14 | 17 | PINTURAS
15 | 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
16 | 20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
19 | 19 | OPSS!
26 | 20 | OPSS!
| 21 | OPSS!
| 22 | OPSS!
| 100 | OPSS!
| 200 | OPSS!
TOTAL
BDI 8,01%
TOTAL GERAL